## Calibration_NotBond
94
| Medida real (mm) | Medida Sensor (mm) | Calibración (mm) | Distancia real | Distancia sensor | Semicalibrada | Calibrada | Factor de calibración sumando
| 94 | 95.5 | 93.8933 | 108 | 92.94 | 87.44 | 108.6924 | 21.2523
| 99 | 101.43 | 99.978 | 82.5 | 64.95 | 61.1064 | 82.3587
| 104 | 105.77 | 104.4312 | 66.5 | 48.42 | 45.5546 | 66.807
| 109 | 110.16 | 108.9357 | 93.5 | 75.88 | 71.3896 | 92.6419
| 114 | 116.42 | 115.359
| 119 | 121.21 | 120.2739 | Intercepto | 4.078
| 124 | 125.92 | 125.1068 | Pendiente | 0.97419
| 129 | 130.87 | 130.1859
| 134 | 135.77 | 135.2137
| 139 | 140.95 | 140.5288
| 209 | 202.77 | 203.9613 | 234.41
| 224 | 220.23 | 221.8767 | 234.42
| 244 | 239.09 | 241.2286 | 234.45
| 264 | 259.92 | 262.6019 | 234.44
| 284 | 278.36 | 281.5229 | 234.44
| 304 | 298.07 | 301.747 | 234.51
| 324 | 318.26 | 322.4636 | 234.47
| 344 | 339.81 | 344.5757 | 234.48
| 364 | 361.35 | 366.6775 | 234.47
| 384 | 382.45 | 388.3279 | 234.5
| 394 | 389.06 | 395.1103 | 234.48
234.55
| 1.0261 |  |  | 234.53
| -4.0976 |  |  | 234.54
234.55
234.53
234.63
234.62
234.61
234.57
234.56
234.54
234.49
234.57
234.56
234.6
234.54
234.56
234.59
234.56
234.61
234.54
234.57
234.56
234.6
234.51
234.51
234.51
234.53
234.57
234.59
234.57
234.56
234.61
234.6
234.69
234.65
234.63
234.6
234.65
234.66
234.63
234.59
234.59
234.63
234.64
234.64
234.66
234.74
234.69
234.63
234.65
234.6
234.56

## Prueba original
| Real | Sensor | Calibración 1 | Calibración 2 | Promedio de 77 mediciones | Calibración 1 - Según linealización | Decidir calibración con muchas más mediciones
| 0 | 0.06 | 0.34643 | 0.0546 | Se toma el tercer promedio | Calibarción 2 - Prueba y error | Ver si se sigue desfasando para distancias mucho más grandes
| 5 | 5.08 | 4.9084 | 4.6228
| 10 | 10.37 | 9.7157 | 9.4367
| 15 | 16.46 | 15.2501 | 14.9786
| 20 | 21.63 | 19.9484 | 19.6833
| 25 | 27.04 | 24.8648 | 24.6064
| 30 | 32.38 | 29.7176 | 29.4658
| 35 | 37.77 | 34.6158 | 34.3707
| 40 | 44.22 | 40.4773 | 40.2402
| 45 | 49.36 | 45.1483 | 44.9176
| 50 | 54.77 | 50.0647 | 49.8407
| 55 | 60.14 | 54.9448 | 54.7274
Extrapolados (no medidos) | 60 | 65.839 | 60.1238 | 59.9135
| 65 | 71.368 | 65.1483 | 64.9449
| 70 | 76.897 | 70.1729 | 69.9763
| 75 | 82.426 | 75.1974 | 75.0077
| 80 | 87.955 | 80.2219 | 80.0391
| 85 | 93.484 | 85.2465 | 85.0704
| 90 | 99.013 | 90.271 | 90.1018
| 95 | 104.542 | 95.2955 | 95.1332
| 100 | 110.071 | 100.3201 | 100.1646

## Prueba subiendo mal
Real | Sensor | Calibración
0 | 101.93 | 0
5 | 106.5 | 4.57
10 | 113.11 | 11.18
15 | 108.5 | 6.57
20 | 119.4 | 17.47
25 | 128.8 | 26.87
30 | 134.25 | 32.32
35 | 139.63 | 37.7
40 | 144.35 | 42.42
45 | 149.85 | 47.92
50 | 155.2 | 53.27
55 | 160.6 | 58.67

## Prueba bajando
Real | Sensor | Calibración
0 | 182.42 | 0
5 | 176.97 | -5.1275
10 | 171.83 | -9.9633
15 | 166.28 | -15.1849
20 | 161.12 | -20.0395
25 | 155.66 | -25.1764
30 | 150.42 | -30.1063
35 | 145.17 | -35.0456
40 | 139.7 | -40.1919
45 | 134.61 | -44.9807
50 | 129.22 | -50.0517
55 | 123.9 | -55.0569

## Prueba calibrada
| Real | Sensor | Calibración | Distancia real | Distancia sensor | Semicalibrada | Calibrada | Factor de calibración sumando
| 0 | 182.83 | 0 | 108 | 92.94 | 87.44 | 108.6924 | 21.2523
| 5 | 177.52 | -4.9958 | 82.5 | 64.95 | 61.1064 | 82.3587
| 10 | 172.15 | -10.048 | 66.5 | 48.42 | 45.5546 | 66.807
| 15 | 166.64 | -15.2319 | 93.5 | 75.88 | 71.3896 | 92.6419
| 20 | 161.3 | -20.2559
| 25 | 155.95 | -25.2893
| 30 | 150.97 | -29.9746
| 35 | 145.36 | -35.2526
| 40 | 140.03 | -40.2672
| 45 | 134.67 | -45.31
| 50 | 129.57 | -50.1082
| 55 | 124.24 | -55.1228
Extrapolación | 20 | 204.22 | 20.1242
| 27 | 211.96 | 27.4062
| 43 | 228.8 | 43.2496
| 80 | 97.64 | -80.1486
| 86.5 | 90.88 | -86.5086
| 126.7 | 48.3 | -126.5688
| 207 | 404.17 | 208.2416
Extrapolación es probando calibración con otros valores

## Tokyo drift
Hora | Tiempo (min) | Sensor (mm)
9:52 | 0 | 211.33
10:17 | 25 | 213.46
10:25 | 33 | 213.76
10:30 | 38 | 213.91
10:59 | 67 | 213.58
11:08 | 76 | 213.82
11:16 | 84 | 213.83
11:38 | 106 | 205.97
11:46 | 114 | 201.6
11:49 | 117 | 212.07
11:57 | 125 | 213.31
12:02 | 130 | 213.48
12:03 | 131 | 216.51
12:11 | 139 | 214.74
12:26 | 154 | 213.31 | TURNED OFF
12:53 | 0 | 207.01 | TURNED ON
12:56 | 3 | 208.7
13:08 | 15 | 211.38
13:13 | 20 | 212.32
13:35 | 42 | 212.38
13:44 | 51 | 212.56
13:49 | 56 | 214.29
14:10 | 77 | 214.38
14:15 | 82 | 214.42

## Prueba horrible
1 | 286.67
2 | 286.67
3 | 286.25
4 | 286.25
5 | 286.25
6 | 286.67
7 | 286.67
8 | 287.09
9 | 287.5
10 | 286.67
11 | 287.09
12 | 287.09
13 | 287.09
14 | 287.09
15 | 287.5
16 | 288.34
17 | 287.92
18 | 287.5
19 | 287.09
20 | 287.09
21 | 287.5
22 | 287.5
23 | 287.5
24 | 287.92
25 | 287.09
26 | 287.09
27 | 287.09
28 | 287.09
29 | 287.5
30 | 287.92
31 | 288.34
32 | 288.34
33 | 287.5
34 | 287.5
35 | 287.5
36 | 287.5
37 | 287.5
38 | 287.92
39 | 287.92
40 | 287.5
41 | 287.09
42 | 287.5
43 | 287.5
44 | 286.67
45 | 286.67
46 | 287.09
47 | 286.67
48 | 285.84
49 | 285.84
50 | 285.84
51 | 286.25
52 | 286.25
53 | 286.25
54 | 286.25
55 | 286.25
56 | 286.67
57 | 286.25
58 | 286.25
59 | 286.67
60 | 286.67
61 | 287.09
62 | 292.92
63 | 283.75
64 | 283.75
65 | 283.75
66 | 283.75
67 | 284.17
68 | 284.17
69 | 284.17
70 | 283.75
71 | 283.75
72 | 283.75
73 | 283.75
74 | 322.95
75 | 323.37
76 | 322.95
77 | 325.87
78 | 326.29
79 | 325.45
80 | 324.2
81 | 325.03
82 | 326.7
83 | 325.87
84 | 324.62
85 | 326.7
86 | 327.12
87 | 327.12
88 | 327.12
89 | 327.54
90 | 327.54
91 | 327.54
92 | 327.54
93 | 327.12
94 | 327.12
95 | 327.12
96 | 327.12
97 | 327.12
98 | 327.54
99 | 327.12
100 | 326.29
101 | 326.7
102 | 326.29
103 | 300.43
104 | 300.43
105 | 300.85
106 | 300.85
107 | 301.27
108 | 300.43
109 | 300.43
110 | 300.43
111 | 300.43
112 | 300.85
113 | 322.95
114 | 322.95
115 | 322.53
116 | 322.53
117 | 322.12
118 | 322.53
119 | 322.95
120 | 319.61
121 | 321.28
122 | 320.86
123 | 315.86
124 | 313.78
125 | 314.19
126 | 317.53
127 | 314.19
128 | 314.61
129 | 314.61
130 | 314.19
131 | 320.45
132 | 322.12
133 | 322.12
134 | 322.12
135 | 322.53
136 | 321.7
137 | 320.86
138 | 320.45
139 | 320.86
140 | 320.45
141 | 319.2
142 | 316.28
143 | 311.27
144 | 308.35
145 | 308.77
146 | 308.35
147 | 308.77
148 | 310.02
149 | 311.27
150 | 311.69
151 | 313.78
152 | 312.94
153 | 320.45
154 | 320.86
155 | 321.28
156 | 329.62
157 | 330.46
158 | 330.04
159 | 329.2
160 | 329.2
161 | 328.79
162 | 328.79
163 | 326.29
164 | 321.28
165 | 324.62
166 | 326.29
167 | 325.87
168 | 325.45
169 | 324.62
170 | 323.37
171 | 322.95
172 | 323.78
173 | 323.78
174 | 323.37
175 | 324.62
176 | 327.95
177 | 327.95
178 | 328.37
179 | 327.95
180 | 327.12
181 | 324.2
182 | 297.93
183 | 300.43
184 | 302.52
185 | 302.93
186 | 302.52
187 | 302.52
188 | 291.67
189 | 290.01
190 | 294.18
191 | 307.1
192 | 310.44
193 | 310.86
194 | 311.27
195 | 310.44
196 | 311.27
197 | 326.7
198 | 326.29
199 | 324.62
200 | 320.86
201 | 325.03
202 | 325.45
203 | 325.87
204 | 325.87
205 | 326.7
206 | 326.7
207 | 327.12
208 | 326.29
209 | 325.45
210 | 325.45
211 | 326.29
212 | 326.29
213 | 326.7
214 | 327.12
215 | 327.54
216 | 327.54
217 | 327.12
218 | 327.12
219 | 327.54
220 | 327.54
221 | 327.54
222 | 327.54
223 | 327.54
224 | 326.7
225 | 326.7
226 | 326.7
227 | 326.7
228 | 292.09
229 | 292.09
230 | 292.09
231 | 291.67
232 | 291.67
233 | 292.09
234 | 291.67
235 | 291.67
236 | 291.67
237 | 291.67
238 | 291.67
239 | 291.67
240 | 291.26
241 | 291.26
242 | 291.26
243 | 290.84
244 | 288.75
245 | 287.09
246 | 286.25
247 | 286.25
248 | 287.5
249 | 290.01
250 | 290.84
251 | 291.26
252 | 291.67
253 | 291.67
254 | 291.26
255 | 291.67
256 | 291.67
257 | 292.09
258 | 292.51
259 | 292.92
260 | 292.92
261 | 292.51
262 | 292.51
263 | 292.51