## Calibration_NoBond
Medida real (mm) | Medida Sensor (mm) | Calibración (mm) | Intercepto | -2.936
200 | 198.15 | 200.6079 | Pendiente | 1.0024
220 | 217.99 | 220.4007
240 | 237.79 | 240.1536
260 | 257.42 | 259.737
280 | 277.47 | 279.7393
300 | 297.79 | 300.011
320 | 317.36 | 319.5345
340 | 337.58 | 339.7064
360 | 357.87 | 359.9482
380 | 377.41 | 379.4417
400 | 397.79 | 399.7733
420 | 418.05 | 419.9851
440 | 438.39 | 440.2767
460 | 457.93 | 459.7703
480 | 478.47 | 480.2615
500 | 498.91 | 500.6529

## Calibration_Bond
Medida real (mm) | Medida Sensor (mm) | Calibración (mm) | Intercepto | -2.936
200 | 198.15 | 200.6079 | Pendiente | 1.0024
220 | 217.99 | 220.4007
240 | 237.79 | 240.1536
260 | 257.42 | 259.737
280 | 277.47 | 279.7393
300 | 297.79 | 300.011
320 | 317.36 | 319.5345
340 | 337.58 | 339.7064
360 | 357.87 | 359.9482
380 | 377.41 | 379.4417
400 | 397.79 | 399.7733
420 | 418.05 | 419.9851
440 | 438.39 | 440.2767
460 | 457.93 | 459.7703
480 | 478.47 | 480.2615
500 | 498.91 | 500.6529

## Wave peak-peak
Position | Measurement (very far apart)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
A | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8,6 - 8,9 | 8.7 | 8.4 | 7.3 | 8.2 | 8.4
B | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 6,9 - 7,2 | 8.4 | 8.3
C | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 7.4 | 8.3 | 8.5
D | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.5
|  |  |  | Var ~0,2 |  |  | Bomba ON
Whoops

## Bond in water
Medida real (mm) | Medida Sensor (mm) | Calibración (mm) | Intercepto | #DIV/0!
448 | 450.96 | #DIV/0! | Pendiente | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!