## Calibration_NoBond
Medida real (mm) | Medida Sensor (mm) | Calibración (mm) | Intercepto | -0.68357
180 | 179.43 | 180.5327 | Pendiente | 0.99768
200 | 199.3 | 200.4489
220 | 218.44 | 219.6334
240 | 238.08 | 239.3191
260 | 258.2 | 259.4859
280 | 279.07 | 280.4045
300 | 298.92 | 300.3007
320 | 318.4 | 319.826
340 | 338.33 | 339.8024
360 | 358.42 | 359.9391
380 | 378.3 | 379.8654
400 | 398.44 | 400.0523
420 | 418.73 | 420.3895
30

## Calibration_Bond
Medida real (mm) | Medida Sensor (mm) | Calibración (mm) | Intercepto | -0.95418
140 | 137.57 | 139.6707 | Pendiente | 0.99179
160 | 156.96 | 159.2212
180 | 177.37 | 179.8001
200 | 196.32 | 198.907
220 | 218.01 | 220.7765
240 | 238.75 | 241.6881
260 | 257.34 | 260.432
280 | 277.83 | 281.0916
300 | 297.57 | 300.995
320 | 315.35 | 318.9221
340 | 334.95 | 338.6844
360 | 356.25 | 360.1607
380 | 375.58 | 379.6506
26

## Wave peak-peak
Position | Measurement (very far apart)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
A | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8,6 - 8,9 | 8.7 | 8.4 | 7.3 | 8.2 | 8.4
B | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 6,9 - 7,2 | 8.4 | 8.3
C | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 7.4 | 8.3 | 8.5
D | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.5
|  |  |  | Var ~0,2 |  |  | Bomba ON
Whoops

## Bond in water
Medida real (mm) | Medida Sensor (mm) | Calibración (mm) | Intercepto | #DIV/0!
448 | 450.96 | #DIV/0! | Pendiente | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!